Информационно-опросный лист

на систему бесперебойного электропитания

Название учреждения:

Адрес:

Телефон / факс (код насел. пункта):

Контактное лицо (фамилия, должность, тел.):	
Лицо, заполнившее анкету (фамилия, должность, тел.):

Cистема бесперебойного электропитания (СБП):

Система электроснабжения здания:

число независимых электровводов ________	разрешенная мощность ____  ____  ____

электросеть чистого питания	(-смонтированная	(-требуется

укажите тип сети	(-трехпроводная (P,N,PE)	(-пятипроводная (3P,N,PE)

аварийный режим электроснабжения от ДГУ	(-есть	(-нет

если есть, то укажите модель ДГУ	________________________

Нагрузка (мощность указывается в режимах «номинального»/«пикового потребления»):

ЛВС:		______ / ______ / кВА
		время автономной работы: 	______ мин.

система аварийного освещения:	____ кВА /____ кВА, cos____ , (-220 В  (-380 В
		время автономной работы: 	______ мин.

система пожарной сигнализации, СКД:	____ кВА /____ кВА, cos____ , (-220 В  (-380 В
		время автономной работы: 	______ мин.

____________________________________:	____ кВА /____ кВА, cos____ , (-220 В  (-380 В
		время автономной работы: 	______ мин.

____________________________________:	____ кВА /____ кВА, cos____ , (-220 В  (-380 В
		время автономной работы: 	______ мин.

____________________________________:	____ кВА /____ кВА, cos____ , (-220 В  (-380 В

время автономной работы: 	______ мин.

Требования надежности СБП:

резервирование:	(-не требуется	(-(N+1)	(-(N+2)

Информационные интерфейсы и специальное программное обеспечение(ПО) для CБП:

необходимо ли авт. отключение серверов?	(-да	(-нет

основные ОС	____________________

____________________

____________________

необходим ли мониторинг:	(-да	(-нет

если да, то укажите тип соединения:	(-RS-232

(-SNMP

(-выделенная линия телефонной сети

(-модем, коммутируемая сеть

необходима ли система оповещения персонала?	(-да	(-нет

Условия размещения CБП:

система вентиляции (кондиционирования):	(-есть	(-нет

если есть, то укажите холодопроизводительность	______ кВт

система ограничения доступа в помещение CБП:	(-есть	(-нет

круглосуточная работа CБП:	(-предусмотрена	(-не предусмотрена